​​​医院消防设施维保项目公开招标公告
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》等规定，汉中市铁路中心医院经医院办公会议研究决定，现对我院消防设施为期一年的维保项目进招标，欢迎有意向并具备相应资格的单位参加投标。现将有关事项公告如下：
一、采购项目名称：医院消防设施维保项目2021
二、采购项目编号：HTZB2021-BG031701
三、采购方式：公开现场招标
四、项目概况：

1、汉中市铁路中心医院门急诊住院综合楼所有消防设施，服务期限为壹年（合同到期经双方协商后可以续签）。

2、服务地点：

3、服务内容：
(1)火灾自动报警系统：火灾自动报警器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器；

(2)消防联动控制系统：消防联动控制台、防排烟风机系统、防火卷帘、防火门；
(3)火灾应急照明系统和疏散指示标志； 
(4)电气火灾监控系统；
(5)气体灭火系统；
（6）移动式灭火器；
(7)消防通讯、应急广播系统；
(8)水灭火系统(消防水池、消防水箱、喷淋泵、消火栓泵、稳压泵、稳压罐、水泵接合器、湿式报警阀组、水流指示器、安全信号阀、喷头、室内消火拴、室外消火栓、系统控制阀、末端试水装置和水系统综合性能试验、及与消防有关的所有设施设备）；
(9)出具周检、月检、季度检记录及年度消防设施检测报告（费用由中标人承担）。
五、投标人资格要求：
    合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
1、资质条件：报名企业应具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照；

2、投标人须提供陕西省消防工程设计与施工资质（含消防技术服务项目）或省级消防部门颁发的消防技术服务资质证；
3 、业绩要求：报名企业近三年不低于3个以上消防设施维保项目（需提供用户名单、合同复印件或中标通知书、联系人及联系电话）；
4 、财务要求：近三年至今无亏损，提供资产负债表、损益表、现金流量表。
5、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（由投标人单位开具证明，格式自拟并加盖单位公章）。
6、投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进行信用查询，投标时须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的查询信息，对在截至开标前列入"失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单"的投标人将被拒绝参加投标活动。
7、本次招标不接受联合体、外资企业投标。
六、资格审查方法：

资格后审方式，校标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。
七、招标文件的获取：
1.获取时间：自本公告发布之时起至2021年3月25日18：00止

2.获取地点：汉中市铁路中心医院(汉中市妇女儿童医院)或医院官网下载（http://www.hzstlzxyy.com/）
3. 凡有意参加投标者，请提供以下证明材料纸质版或发送扫描件报名：
（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（三证合一企业提供营业执照）；

（2）法定代表人授权书复印件、法定代表人和受托人身份证复印件。
（3）陕西省消防工程设计与施工资质（含消防技术服务项目）或省级消防部门颁发的消防技术服务资质证；
（4）报名前需在本公告附件处下载“汉中市铁路中心医院投标报名登记表”，该表必须认真如实填写，否则报名不予受理。
注：以上要求投标人提供的报名文件必须加盖投标人公章（鲜章），不接受联合体投标，报名后投标者自行在本公告附件处下载招标文件
3、联系方式：
报名联系人：杨卫强                联系电话：13992619597
办公电话：0916--2692311           传真：0916-2212335

八、报名时间：
2021年3月25日18:00时前；

九、投标截止时间和地点：
本次招标将于2021年3月26日下午14：00在汉中市铁路中心医院行政办公楼二楼会议室开标。投标单位自带投标书进入会场，逾时未能到达，视为弃权并取消投标资格。
十、本项目评标评定办法：

综合打分评标法，不保证最低价中标

十一、网上查询地址：
汉中市铁路中心医院(汉中市妇女儿童医院)官网（http://www.hzstlzxyy.com/）
​​​
招标文件
项目名称：医院消防设施维保项目2021
招标编号：HTZB2021-BG031701
招标单位：汉中市铁路中心医院
2021年3月
目 录

  第一章　项目需求

  第二章　投标须知及其前附表

  第三章　合同主要条款

第四章　投标文件格式
第一章　项目需求

本项目为汉中市铁路中心医院消防维保服务项目（含门急诊住院综合楼所有消防设施的维护保养）。门急诊住院综合大楼于2016年7月正式投入使用。医院位于汉中市石马路兴汉新区南侧，毗邻汉中火车站北广场，占地38亩，建筑面积55354万平方米。 

1、服务期限：壹年（合同到期经双方协商后可以续签）。

2、服务地点：汉中市铁路中心医院门急诊住院综合大楼
3、服务内容：
(1)火灾自动报警系统：火灾自动报警器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器；

(2)消防联动控制系统：消防联动控制台、防排烟风机系统、防火卷帘、防火门；
(3)火灾应急照明系统和疏散指示标志； 
(4)电气火灾监控系统；
(5)气体灭火系统；
(6)移动式灭火器

(7)消防通讯、应急广播系统；
(8)水灭火系统(消防水池、消防水箱、喷淋泵、消火栓泵、稳压泵、稳压罐、水泵接合器、湿式报警阀组、水流指示器、安全信号阀、喷头、室内消火拴、室外消火栓、系统控制阀、末端试水装置和水系统综合性能试验、及与消防有关的所有设施设备）；
(9)出具周检、月检、季度检记录及年度消防设施检测报告（费用由中标人承担）。
4、维保要求:

（1）投标人投标前须进行现场踏勘，了解结合现状预计检修及维保费用进行报价。合同签订一个月内，对全部维保项目实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并负责消防器具的整洁卫生。
（2）维保人员必须持证上岗，严格按要求进行维保，及时做好维保记录，无条件接受招标人查看，并每月将上月维保记录汇总后报招标人。

（3）对更换下来的配件等应交由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

（4）维修保养所需的工器具、配套设施设备、耗材、人工等费用由中标人承担，维保期间需要更换的消防材料、设备（服务期内总计更换材料设备1000元以内的除外））由招标人承担，中标人将需要更换的配件、设备等统计后报招标人审核，招标人提供器材后中标人在规定期限内更换到位，如招标人不能提供器材，由中标人负责提供符合“.维保质量要求”的器材按时更换并验收合格，配件费用由招标人按投标文件报价经验收的工程量另行结算。

（5）中标人须在合同签订一周内制定维修保养方案，呈招标人批准后按方案组织实施。

（6）项目工作人员需遵守相关规定，采用安全合理的工具和方法实施检测及维修，如因成交供应商违规操作或维修失误造成设备故障及人员伤亡，则应承担全部维修及赔偿责任。

（7）维保工作要做到小修不过夜，大修不能超过三天。

（8）中标人每月派专业人员采用上技术科和现场指导等形式到医院培训消防系统管理、操作人员，使其能基本掌握消防自救相关操作及知识，掌握管理、操作、使用相关器材的方法，并能排除日常一般性故障。做好培训方案和实施培训记录交给招标人。

（9）故障突击抢修
中标人接到招标人的故障通知书或电话通知时，应在3小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在72小时内修复。当超过3天尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。如12小时内不能到位的，招标人有权自行维修或更换配件，其费用在成交供应商合同余款中扣除。

（10）中标人须严格按现行有关规定、标准进行维修保养，保证维修保养质量合格率100%，按年度进行工程检查验收。
4、质量要求:

维保项目符合相关法律、法规以及其他相关消防法规、规范和技术要求:由中标人供应的配件及器材（本次招标一年维保期内共计2000元以下配件及器材由中标人承担，其余由医院自行询价采购，中标人有义务为采购人提供相关配件及器材信息）须为全新，未使用过的原装合格正品，符合相关法律、法规及产品要求，且不得低于招标人原有配件标准。
第二章　投标须知及其前附表
一、 前附表

	序号
	内容
	                  说明与要求

	1
	招标项目
	医院消防设施维保项目

	2
	投标保证金
	无

	3
	投标文件份数
	正本1份　副本 2 份

	4
	投标文件提交地点
	汉中市铁路中心医院行政办公楼二楼会议室

	5
	投标文件提交截止时间
	2021年3月18日下午14时00分

	6
	开标时间、地点
	开标时间:  2021年3月18日 14时
开标地点: 汉中市铁路中心医院行政办公楼二楼会议室

	7
	评标办法及标准
	采用    综合评标法    

	8
	解释
	本采购文件的解释权属于招标采购单位


二、评标办法及标准
综合评标法，不保证最低价中标。在全部满足招标文件实质性要求前提下，通过两轮报价后，依据统一的评分要素评定综合得分顺序，以平均得分按照由高到底排序，平均得分最高的有效竞投人确定为成交供应商。得分相同则抽签决定成交供应商。
二、磋商须知
（一）总则

1、采购说明

1.1本次采购项目具体要求详见采购需求。

1.2 本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，通过公开现场招标方式选定供应商。

2、合格的竞投人

2.1符合《政府采购法》第二十二条；

2.2具有独立法人资格。须持有陕西省消防工程设计与施工资质（含消防技术服务项目）或省级消防部门颁发的消防技术服务资质证；
2.3本项目不接受联合体投标；
3、投标费用

3.1无论评标过程和结果如何，中标供应商自行承担与项目有关的全部费用。

（二）磋商文件
4、招标文件的组成

4.1招标文件由采购公告、采购需求、招标须知及其前附表、合同主要条款、响应文件格式五部分内容组成。

4.2除4.1内容外，采购人在开标截止时间前，以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和响应供应商起约束作用。

5招标文件的澄清

5.1投标供应商获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容，如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，应在报名截止时间1日前向采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。未在规定时间内提出异议的，将视作认同。投标供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者响应文件没有对招标文件在各方面的要求都作出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担。

6、招标文件的修改

6.1采购人可对招标文件以补充文件的方式进行修改。

6.2对招标文件的修改，采购人将以公告的形式发布，所有获得招标文件的投标供应商自行在医院网站（http://www.hzstlzxyy.com/）下载查阅。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

（三）响应文件的编制

7、响应文件的文字和计量单位

7.1响应文件和与竞投有关的所有文件均应使用简体中文。

7.2响应文件中所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位或国际通用计量单位。

8、响应文件的组成

响应文件由资信商务部分、技术部分、报价部分组成，依次装订（在响应文件右下角标注页码）。

8.1资信商务部分包括下列内容：

8.1.1根据招标文件要求制作目录表

8.1.2投标单位简要概况
8.1.3相关资质证明文件（加盖公章）：

相关资质证明文件（加盖公章）：
★8.1.3.1营业执照副本复印件；

★8.1.3.2税务登记证副本复印件；

★8.1.3.3法定代表人及授权委托人身份证明书；

★8.1.3.4法定代表人授权委托书（如委托）；

★8.1.3.5消防工程设计与施工资质（含消防技术服务项目）或省级消防部门颁发的消防技术服务资质证；
8.1.3.6合格投标人相关资质证明或文件复印件；

8.1.3.7投标中需要提供的其他证书复印件：

★8.1.4竞投函

★8.1.5承诺书（可根据采购需求自行承诺，但必须实质性响应采购需求中关于服务期限、服务地点、服务内容、服务要求、质量保障、付款方式（见合同格式）等要求，否则作无效响应处理）；

8.1.6企业证明资信程度的相关文件；

8.1.6.1证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件；

8.1.6.2投标人应提供其开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件（无法提供资信证明的投标人应提供有资质机构出具的最新年度审计报告）；

★8.1.6.3参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

★8.1.6.4投标单位近三年产品的销售业绩及售后服务情况(提供相关证明)；

★8.1.7商务条款偏离表

8.2技术部分包括下列内容（多个标段响应按照投标标段相应顺序依次提供）：

★8.2.1技术要求、参数、配置与招标文件响应对照表

★8.2.2消防维保技术方案及人员安排

8.2.3维修保养所需的工器具、配套设施设备
★8.2.4相关工作人员上岗证

8.2.5服务等方面的能力和优势（厂家在省内有直属服务机构）；
8.2.6服务及响应承诺书；
★8.2.7企业宣传彩页；
8.3报价部分包括下列内容：

★8.3.1投标总报价表；
★8.3.2投标报价明细表；
8.3.3其他报价优惠条件；
特别提醒：

供应商参与投标时请备好加盖投标供应商公章的空白的最终评审报价表，该表单不用密封进响应文件中，仅在二次报价时使用（注：若第二次报价未作变动，仍须提供一份加盖公章的最终评审报价表。）

以上打★的材料、证书必须提供，未在响应文件中提供将作无效响应处理。相关证明资料应随带原件备查，若评审小组需审查原件时，无法提供的，将可能作无证明材料处理，投标文件中需要提供的其他证书复印件需要加盖竞投人公章，否则无效。

9、响应文件格式

9.1竞投人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的响应文件。响应文件应按照招标文件中规定的统一格式逐项填写内容，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。
9.2竞投人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

10、竞投报价

10.1竞投总报价包括所有的服务费、服务期内总计2000元以内的配件器材费、附加费（税金、运输、保险、包装、安服务、维护）等一切费用。

10.2报价币种为人民币。

11、投标有效期

11.1投标有效期见本须知前附表第3项所规定的期限，有效期从提交响应文件截止之日起计算，在此期限内，凡符合本招标文件要求的响应文件均保持有效。

11.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求投标供应商须以书面形式予以答复。

12、投标保证金

本项目投标无需提供保证金。

13、响应文件的签署和份数

13.1投标供应商应根据招标文件要求，在相应的位置填写投标供应商全称并加盖印章，同时在相应位置签署本次投标法定代表人或其委托代理人的全名。

13.2投标供应商应按本须知前附表第4项规定的份数提交响应文件。“正本”和“副本”如有不一致之处的，以“正本”为准。

13.3响应文件必须打印，需填写处用不褪色的黑墨水填写。

13.4响应文件不得随意涂改和增删，如有修改错漏处，必须加盖公章或由全权代表签字或盖章。

13.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商自己负责。

（四）响应文件的提交

14、响应文件的装订、密封及标记

14.1投标供应商应将资信技术商务部分和报价部分分别装订，并在所有响应文件的右上角注明“正本”和“副本”字样。

14.2响应文件应严格按照8.1、8.2规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件的风险由投标供应商自行承担。

14.3.投标供应商应按资信技术商务文件、报价文件两部分分别密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明投标供应商名称、地址、文件名称（资信技术商务文件、报价文件 等）、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖磋商供应商公章。

14.4响应文件没有按规定装订密封及写标记的，采购人将不承担响应文件提前开封的责任，该响应文件将被拒绝并退还投标供应商。

14.5响应文件不得活页装订，否则作无效响应处理。

15、投标截止时间

15.1响应文件的截止时间见本须知前附表第6项规定。

15.2 在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人将拒收。

16、响应文件的提交

投标供应商应按本须知前附表第5项所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

（五）开标
17、开标
17.1采购人按本须知前附表第7项所规定的时间和地点组织开标，并邀请所有投标供应商参加。
投标供应商的法定代表人或其委托代理人应按时携带本人身份证参加开标会议，未按时或未携带本人身份证参加开标会议的视为自动弃权。

17.2开标程序及原则：

17.2.1采购人简要介绍本次采购项目的有关情况；

17.2.2工作人员根据响应文件的接受情况，校点参加本次磋商会的供应商。点到的磋商供应商须向工作人员送验参加开标会人员情况；

17.2.3响应文件的密封情况确认无误后由采购人评标小组进行评审。各投标供应商的第一轮价格不公开。
17.2.6评审小组所有成员集中与单一磋商供应商按照报名签到顺序决定的次序分别进行二次谈判。评审小组可根据投标供应商的报价，响应内容及投标的情况，给予每个正在参加开标的供应商相同的机会。

17.2.7在开标过程中，评审小组可以根据招标文件和开标情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人评审小组集体确认。 

17.2.8对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的供应商。 

17.2.9投标供应商应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。
17.2.10在评审过程中，参加投标的供应商不得向评审小组成员询问任何价格情况，不得进行可能影响评审结果的活动，否则将取消其投标资格。

17.2.11所有评审结束后，参加投标的供应商必须在规定时间内进行最后报价。最后报价高于第一轮报价的作无效报价处理。

17.2.12评审结束后，不向未成交的供应商解释不成交原因，不退还响应文件。未成交供应商不得向评审小组成员或其他有关人员索问成交确定的情况和材料。

17.2.13采购人对评审过程进行记录，并存档备查。

（六）评审

18、评审小组与评审
18.1评审小组由医院招标委员会及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上（含五人）的单数。
18.2评审小组设1名负责人（由评审小组推举产生确定），负责协调、组织评审小组成员开展评审工作。

18.3评审小组在评审前组建完毕，至本项目最终确定供应商后任务结束。

18.4评审在严格保密的情况下进行，招标组织者及主持人不参加评审。

18.5评审在医院纪检、监察、审计三部门人员组成的监督三人小组全程监督下完成

19、评审过程的保密

19.1评标开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

19.2 在响应文件的评审和比较、成交供应商推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向采购人和评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应被拒绝。

19.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向评审小组成员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

20、响应文件的初步评审

20.1 评审小组对响应文件按有关规定进行审查，响应文件有下列情形之一的，由评审委员会初审后作无效响应处理：

20.1.1法定代表人或其委托代理人未按17.1.2规定携带证件参加开标会的，或参加开标会的委托代理人与响应文件中委托代理人不一致的；

20.1.2有关内容未按有关规定加盖投标供应商公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章，但未在响应文件中提交有效“授权委托书”的；
20.1.3投标总报价与报价明细表不一致的（出现计算错误的除外）；

20.1.4未按规定的格式填写，且内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

20.1.5投标供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选响应方案的除外；
20.1.6投标报价出现计算错误，经评标委员会修正后的总报价与其原报价相比，偏差超过3%的或投标供应商拒绝接受经评审小组修正后的总报价；
20.1.7二分之一以上的评委认为投标报价明显高于市场价或低于成本价，而投标供应商无法提供相关证明文件的；
20.1.8资信技术商务文件中出现相关投标报价信息的；
20.1.9报价文件中缺项、漏项、数量发生改变的；
20.1.10响应文件未对投标文件中的内容做出实质性和完整的响应：
    20.1.11未根据采购需求对采购需求中关于服务期限、内容、要求、质量要求、付款方式等作出实质性的承诺
20.1.11.1；没有提供招标文件中所要求的必须提供的资料及数据；
20.1.11.2明显不符合技术规格、技术标准的要求的；
20.1.11.3联合体响应的；
20.1.11.4载明的检验标准和方法等不符合招标文件要求的；
20.1.12在响应文件的评审过程中，投标供应商向采购人和评审小组施加影响的；
20.1.13附有采购人不能接受的条件的；
20.1.14有弄虚作假等违法行为；（在评审过程中，发现响应文件相互之间有特别相同或相似之处，经询标，投标供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员认定，可认定其有串通响应嫌疑（即使最终无法认定串通行为成立的），其响应文件按无效响应处理，予以废除，评审小组不再对其进行评审，也不影响本项目继续评审。）
20.1.15招标文件中明确指明导致无效响应的其他情形；
20.1.16评审小组对每份响应文件是否在实质上响应了招标文件的要求进行评审。所谓实质上响应，是指响应文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。
21、响应文件的澄清

21.1为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审小组可以书面形式要求投标供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。根据本须知第23条规定，凡属于评审小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

22、响应文件计算错误的修正

22.1评审小组将对确定为实质上响应招标文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

22.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

22.2投标报价中如存在算术相加错误或同一项目报价不一致的，应根据保护采购人利益及维护公平竞争的原则，由评审小组予以修正。
22.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，投标供应商同意后，调整后的投标报价对投标供应商起约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝，但并不影响评审工作。

23、响应文件的详细评审
23.1评审小组仅对在实质上响应招标文件要求的响应文件进行评估和比较。

23.2 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求投标供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

23.3 评审小组依据本须知前附表第8项及其附件1规定的评审标准和方法，对响应文件进行评审和比较，并向采购人提出书面评审报告。报告中应按综合评分高低顺序推荐1名成交候选供应商。

23.4评审小组经评审，认为所有响应都不符合招标文件要求的，可以否决所有响应。所有响应被否决后，采购人应当依法重新采购。

（七）定标

24、成交结果公告
24.1成交供应商经采购人确认后将在汉中市铁路中心医院官网（http://www.hzstlzxyy.com/）进行公告，公示期5天。。

25、确定成交供应商

25.1投标供应商在开标过程中弄虚作假的，一经查实，作无效响应处理；骗取成交的，成交无效。

26、成交通知书

26.1成交结果公告发出后，公示期结束后采购人向成交供应商发出中标通知书。

26.2中标通知书作为签订合同的重要依据，作为合同的一个组成部分。

26.3 成交供应商必须在成交结果公公示期结束后7个工作日内到采购人领取招标通知书，否则作自动弃标处理。

27、采购人拒绝任何响应的权利

27.1为维护国家利益，采购人有拒绝任何响应的权力。如采购人对全部投标响应均予以拒绝时，会将理由通知所有投标供应商。

（八）授予合同

28、合同授予标准
28.1本采购项目的合同授予按本须知第25.1款所确定的成交供应商。

29、签订合同

29.1成交供应商自收到中标通知书之日起 15个工作日 内与采购人签订合同。

29.2招标文件和响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得违背招标文件和响应文件规定的内容。

（九）成交供应商履约的监督

30、成交供应商履约的监督

成交供应商未能按规定履行合同的，按照相关规定处理。情节严重的，列入政府采购不良行为供应商名单。

（十）其他规定

32、其他规定

32.1凡参加开标会的供应商，均视同对本文件及评审办法的认可，无异议。

32.2 本招标文件的所有解释权在采购人决定。
第三章  合同主要条款

医院建筑消防设施维护保养合同
甲方（托保方）：     汉中市铁路中心医院      
乙方（承保方）：                        
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《陕西省消防条例》，依照编号为       招投标文件要求及招标结果，经甲乙双方协商决定，签订本合同，以资双方共同遵守执行。
1、 项目名称：医院消防设施维保项目2021
2、 服务地点：汉中市铁路中心医院门急诊住院综合楼所有消防设施
3、 维保范围：乙方负责下列建筑消防设施中的所有建筑消防设施的维修保养
(1)火灾自动报警系统：火灾自动报警器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器；
(2)消防联动控制系统：消防联动控制台、防排烟风机系统、防火卷帘、防火门；
(3)火灾应急照明系统和疏散指示标志； 
(4)电气火灾监控系统；
(5)气体灭火系统；
（6）移动式灭火器；
(7)消防通讯、应急广播系统；
(8)水灭火系统(消防水池、消防水箱、喷淋泵、消火栓泵、稳压泵、稳压罐、水泵接合器、湿式报警阀组、水流指示器、安全信号阀、喷头、室内消火拴、室外消火栓、系统控制阀、末端试水装置和水系统综合性能试验、及与消防有关的所有设施设备）；
(9)出具周检、月检、季度检记录及年度消防设施检测报告。
四、维护保养期限：自2021年  月  日起至 2021 年  月  日 止。
五、甲方的权利、义务：
1.有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书;
2.认真遵守有关消防法律、法规和标准规范，明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立消防设施值班、巡查、检测、维修保养、建档等制度，落实值班和管理措施;
3.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复；
4.因故确保消防安全的有效措施；
5.乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的，甲方有权解除维修保养合同;
6.维修保养合同期限届满三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同;
六、乙方的权利、义务：
1.依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性；
2.认真贯彻执行有关消防法律、法规和技术规范，遵守科学和职业道德规范，依照法律法规、技术标准和执业准则依法开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求,并对维修保养质量负责;
3.根据维护保养对象的具体情况制定建筑消防设施维护保养计划和方案、明确项目负责人，派遣已通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级技能以上等级职业资格证书的保养人员（每次至少2人）每月定期维护保养本合同约定的建筑消防设施，执业人员维修保养期间应当认真。如实填写建筑消防设施维修保养记录;
4.按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养测试等技术服务;
5.对甲方值班检查、巡查或管理人员进行专业技术指导。
6.乙方供应的配件及器材（一年维保期内共计2000元以下配件及器材由乙方承担，其余由医院自行询价采购，乙方有义务为采购人提供相关配件及器材信息）须为全新，未使用过的原装合格正品，符合相关法律、法规及产品要求，且不得低于招标人原有配件标准。
七、违约责任：
1、甲方的违约责任
（一）甲方无故变更合同的，应向乙方偿付      ％的违约金。
（二）甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
（三）甲方违反本合同规定拒绝不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失，甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。
（四）甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，甲方应当承担相应责任；
2、乙方的违约责任
（一）乙方不能按本合同约定完成项目的，乙方应向甲方偿付项目总价款的　　％的违约金。乙方完成部分项目的，除甲方同意外，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价的　　％的违约金。
（二）乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任；
（三）乙方在维修、保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。
八、安全责任
（一）乙方应根据项目总体安全目标制定安全生产管理措施；
（二）乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程；
（三）乙方各工序开始前必须对施工人员进行岗前培训、班前教育及安全技术交底工作。
九、付款方式
（一）维保总金额：￥      元（大写：     元整，含税），付款方式和时间：电汇或转账，合同签订后，乙方开具合同全额发票，甲方按季度分4次支付，服务期满后最后一次付款，乙方需出具合格的消防检测报告。
（二）如因国家相关政策引起的服务费变化，双方协商后做相应调整，任何一方不得私自调整。
十、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。
十一、其他
（一）按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任并经确认后10日内付清，否则按逾期付款处理。
(二）招标文件和投标文件均作为本合同的组成部分。
十二、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同执行期内，如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式 六 份，甲方持五份（财务、档案、审计、保卫、采购部门各执一份），乙方执 一 份。具有同等法律效力。
十四、本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。 
甲方（盖章）：汉中市铁路中心医院
法定代表人（或委托代理人）：
单位地址：汉中市汉台区石马路
电话：0916-2692311
联系人：                                   
开户行：                                  
帐  号：                  　                    
日  期：2021年  月  日
乙方（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
单位地址: 
联系电话：
联系人：
开户银行：
帐    号：
日  期：2021年  月  日
第四章　响应文件格式
格式一

竞投函
汉中市铁路中心医院：
我方参加贵院组织的              项目（项目编号为        ）采购活动，并对此项目进行响应。为此：
1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加甲方采购活动的供应商应当具备的条件。

3、针对该项目，我方的投标总报价及报价明细表见报价部分。

4、我方已提供投标须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，

副本  2   份。
5、我方向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料都属实。
6、我方在投标响应过程中将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件中的其他有关规定。

7、我方愿意遵守汉中市铁路中心医院的规定，接受贵院的管理。
投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日
格式二
承诺书

汉中市铁路中心医院：
我方若能成交，对产品质保、售后服务、交货日期及付款方式等作如下承诺：

1．

2．

3．

……

磋商供应商（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年  月  日

格式三

法定代表人身份证明书

　 ｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标供应商名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

　｛磋商供应商名称｝　（盖章）

     年   月   日

	法定代表人身份证复印件粘贴处


格式四

法定代表人授权书

汉中市铁路中心医院：
本授权书声明：我｛姓名｝系　｛投标供应商名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵方组织的采购编号为20　-　（　）  ｛项目名称｝  的采购活动。代理人在开标、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

　｛磋商供应商名称｝　（盖章）

    年   月   日

	代理人身份证复印件粘贴处


格式五

                      项目 技术要求

与招标文件响应对照表
	名称
	技术要求
	偏离情况

	项目
概况
	汉中市铁路中心医院门急诊住院综合楼所有消防设施，服务期限为壹年（合同到期经双方协商后可以续签）
	

	服务内容

	(1)火灾自动报警系统：火灾自动报警器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器；

(2)消防联动控制系统：消防联动控制台、防排烟风机系统、防火卷帘、防火门；
(3)火灾应急照明系统和疏散指示标志； 
(4)电气火灾监控系统；
(5)气体灭火系统；
（6）移动式灭火器；
(7)消防通讯、应急广播系统；
(8)水灭火系统(消防水池、消防水箱、喷淋泵、消火栓泵、稳压泵、稳压罐、水泵接合器、湿式报警阀组、水流指示器、安全信号阀、喷头、室内消火拴、室外消火栓、系统控制阀、末端试水装置和水系统综合性能试验、及与消防有关的所有设施设备）；
(9)出具周检、月检、季度检记录及年度消防设施检测报告（费用由中标人承担）。
	

	维保要求


	（1）投标人投标前须进行现场踏勘，了解结合现状预计检修及维保费用进行报价。合同签订一个月内，对全部维保项目实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并负责消防器具的整洁卫生。

（2）维保人员必须持证上岗，严格按要求进行维保，及时做好维保记录，无条件接受招标人查看，并每月将上月维保记录汇总后报招标人。

（3）对更换下来的配件等应交由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

（4）维修保养所需的工器具、配套设施设备、耗材、人工等费用由中标人承担，维保期间需要更换的消防材料、设备（服务期内总计更换材料设备1000元以内的除外））由招标人承担，中标人将需要更换的配件、设备等统计后报招标人审核，招标人提供器材后中标人在规定期限内更换到位，如招标人不能提供器材，由中标人负责提供符合“.维保质量要求”的器材按时更换并验收合格，配件费用由招标人按投标文件报价经验收的工程量另行结算。

（5）中标人须在合同签订一周内制定维修保养方案，呈招标人批准后按方案组织实施。

（6）项目工作人员需遵守相关规定，采用安全合理的工具和方法实施检测及维修，如因成交供应商违规操作或维修失误造成设备故障及人员伤亡，则应承担全部维修及赔偿责任。

（7）维保工作要做到小修不过夜，大修不能超过三天。

（8）中标人每月派专业人员采用上技术科和现场指导等形式到医院培训消防系统管理、操作人员，使其能基本掌握消防自救相关操作及知识，掌握管理、操作、使用相关器材的方法，并能排除日常一般性故障。做好培训方案和实施培训记录交给招标人。
（9）故障突击抢修：中标人接到招标人的故障通知书或电话通知时，应在3小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在72小时内修复。当超过3天尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。如12小时内不能到位的，招标人有权自行维修或更换配件，其费用在成交供应商合同余款中扣除。

（10）中标人须严格按现行有关规定、标准进行维修保养，保证维修保养质量合格率100%，按年度进行工程检查验收。
	

	质量要求
	维保项目符合相关法律、法规以及其他相关消防法规、规范和技术要求:由中标人供应的配件及器材（本次招标一年维保期内共计2000元以下配件及器材由中标人承担，其余由医院自行询价采购，中标人有义务为采购人提供相关配件及器材信息）须为全新，未使用过的原装合格正品，符合相关法律、法规及产品要求，且不得低于招标人原有配件标准。
	


注：1.投标响应中请详细、如实的填写各种数据、情况，简单的填写“响应”、“符合”视为未实质响应。

2.我方承诺投标响应表中提供的数据、情况和技术资料等都属实。

3.本表可根据实际自行扩展。
投标供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
      年　  月　  日

格式六

                项目总报价

项目编号：

	项目名称
	投标总报价（元）

	
	小写：

	
	大写：


投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

                                             年　  月　  日

格式七

商务条款偏离表

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	合同付款条件
	
	

	
	交货期
	
	

	
	质保期
	
	

	
	合同法律条款
	
	

	
	投标报价的要求
	
	

	
	最终评审报价要求
	
	

	
	易损件及耗材报价表
	
	

	
	质量保证、售后服务等承诺书
	
	

	
	其他商务条款
	
	


备注：

1、商务条款内容主要是针对《招标文件》有关的包括付款条件、交货期、质保期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

3、如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

投标人名称：                                （公章）

全权代表签字：            日期：            
格式八：           投标最终评审报价表
	投标人
	                                  公司
	备注

	项目名称
	医院消防设施维保项目2021
	

	最终评审价格

（人民币）
	大写：

小写：
	

	服务期限
	自2021年    月    日起—2021年  月  日止
	

	合同要求
	□同意按照甲方合同要求签订（同意打√，不同意打ⅹ）
	

	主要优惠条件
	
	

	其他说明
	
	


说明：本表由法定代表人或委托代理人签字或盖章后，在谈判过程中，根据采购人指令，在规定时间内现场做出最终报价，并交给会议工作人员。

法定代表或授权委托人（签字）： 

2021年   月   日



